Acoplamiento zócalo con sello FDB295. Para ambientes humedos o mojados, utilizar los zócalos FDB221 o para utilizar el calefactor. IP54.

Technical details:
- Categoría de protección: IP44; IP54 with detector FDS221-R, FDS221-W, FDS229-R, FDS229-W 
- Color: Pure white, ~RAL 9010 
- Dimensiones (A x H x F): 135 x 135 x 53 mm

| Product no. | Stock no. |  | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| FDB295 | S54319-F21-A1 |  | bajo pedido |