Calefactor detector FDBH291.
Alimentación externa 24V.
Incluye dos microbornas DBZ1190-AA.

Technical details:
- Alimentación: 20... 30 VCC 
- Temperatura de funcionamiento: –30°… +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: –30°… +60 °C 
- Corriente de funcionamiento: 35… 55 mA

| Product no. | Stock no. |  | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| FDBH291 | A5Q00004439 |  | bajo pedido |